## Data
Wavelength, nm | Measurement | Curve Names: | 8°
320 | 64.0989 | Min l: | 455
321 | 63.8357 | Max l: | 710
322 | 63.5704 | Avg. %: | 0.18687 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
323 | 63.2461 | Max %: | 0.59773 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
324 | 62.8961
325 | 62.5087
326 | 62.1725
327 | 61.7737
328 | 61.3419
329 | 60.8003
330 | 60.3611
331 | 59.8044
332 | 59.2855
333 | 58.7577
334 | 58.1489
335 | 57.4855
336 | 56.8593
337 | 56.2032
338 | 55.442
339 | 54.7368
340 | 53.9744
341 | 53.2291
342 | 52.467
343 | 51.5754
344 | 50.8054
345 | 49.9124
346 | 49.0089
347 | 48.0874
348 | 47.1585
349 | 46.3127
350 | 45.3735
351 | 44.3189
352 | 43.3439
353 | 42.3517
354 | 41.2634
355 | 40.3374
356 | 39.1519
357 | 38.1281
358 | 36.9711
359 | 35.88
360 | 34.7654
361 | 33.7825
362 | 32.7285
363 | 31.6278
364 | 30.5031
365 | 29.4863
366 | 28.2885
367 | 27.2769
368 | 26.2978
369 | 25.3152
370 | 24.2306
371 | 23.1094
372 | 22.154
373 | 21.1318
374 | 20.1636
375 | 19.157
376 | 18.0145
377 | 17.1
378 | 16.1519
379 | 15.3031
380 | 14.4522
381 | 13.6235
382 | 12.8407
383 | 12.1412
384 | 11.4011
385 | 10.6782
386 | 9.9663
387 | 9.2966
388 | 8.6349
389 | 8.0167
390 | 7.4515
391 | 6.9015
392 | 6.3841
393 | 5.855
394 | 5.408
395 | 4.9528
396 | 4.5552
397 | 4.1496
398 | 3.7919
399 | 3.4308
400 | 3.1101
401 | 2.8249
402 | 2.5397
403 | 2.2876
404 | 2.0171
405 | 1.8199
406 | 1.6163
407 | 1.4206
408 | 1.2418
409 | 1.1167
410 | 0.96122
411 | 0.82443
412 | 0.72265
413 | 0.61428
414 | 0.51006
415 | 0.41915
416 | 0.36176
417 | 0.30615
418 | 0.24367
419 | 0.21126
420 | 0.16183
421 | 0.12333
422 | 0.094971
423 | 0.059171
424 | 0.066172
425 | 0.048523
426 | 0.031599
427 | 0.030945
428 | 0.030399
429 | 0.03745
430 | 0.044491
431 | 0.044194
432 | 0.058657
433 | 0.073079
434 | 0.080141
435 | 0.087097
436 | 0.10108
437 | 0.12196
438 | 0.1422
439 | 0.14776
440 | 0.1665
441 | 0.18454
442 | 0.20129
443 | 0.22361
444 | 0.23828
445 | 0.24543
446 | 0.25854
447 | 0.27661
448 | 0.29362
449 | 0.3045
450 | 0.31445
451 | 0.32418
452 | 0.34396
453 | 0.35279
454 | 0.36103
455 | 0.36441
456 | 0.37791
457 | 0.38233
458 | 0.38291
459 | 0.39487
460 | 0.39711
461 | 0.40329
462 | 0.40497
463 | 0.40677
464 | 0.40834
465 | 0.40994
466 | 0.41162
467 | 0.40479
468 | 0.40645
469 | 0.39971
470 | 0.39707
471 | 0.39857
472 | 0.39602
473 | 0.38938
474 | 0.383
475 | 0.38051
476 | 0.37047
477 | 0.36408
478 | 0.35792
479 | 0.35574
480 | 0.34218
481 | 0.33624
482 | 0.33422
483 | 0.32474
484 | 0.32269
485 | 0.31329
486 | 0.30784
487 | 0.29865
488 | 0.29691
489 | 0.2808
490 | 0.27204
491 | 0.26707
492 | 0.25492
493 | 0.24653
494 | 0.23474
495 | 0.22656
496 | 0.22195
497 | 0.20701
498 | 0.20251
499 | 0.18449
500 | 0.18355
501 | 0.17597
502 | 0.16844
503 | 0.15764
504 | 0.15359
505 | 0.14632
506 | 0.14237
507 | 0.13194
508 | 0.12811
509 | 0.11783
510 | 0.1141
511 | 0.10725
512 | 0.1004
513 | 0.093613
514 | 0.093343
515 | 0.083447
516 | 0.079995
517 | 0.079796
518 | 0.076447
519 | 0.069955
520 | 0.066627
521 | 0.063347
522 | 0.06326
523 | 0.060039
524 | 0.056846
525 | 0.053681
526 | 0.053718
527 | 0.05382
528 | 0.054068
529 | 0.051004
530 | 0.050917
531 | 0.047587
532 | 0.044241
533 | 0.047149
534 | 0.043721
535 | 0.049513
536 | 0.045904
537 | 0.048325
538 | 0.050514
539 | 0.049618
540 | 0.048789
541 | 0.050811
542 | 0.052992
543 | 0.052685
544 | 0.058176
545 | 0.052886
546 | 0.056129
547 | 0.056766
548 | 0.063225
549 | 0.064091
550 | 0.063138
551 | 0.059994
552 | 0.065474
553 | 0.068145
554 | 0.068022
555 | 0.073564
556 | 0.070627
557 | 0.07336
558 | 0.076061
559 | 0.08151
560 | 0.081323
561 | 0.083874
562 | 0.086395
563 | 0.088823
564 | 0.091214
565 | 0.093501
566 | 0.09301
567 | 0.095199
568 | 0.097355
569 | 0.096707
570 | 0.10146
571 | 0.10345
572 | 0.10547
573 | 0.1074
574 | 0.10679
575 | 0.10877
576 | 0.10816
577 | 0.11022
578 | 0.11229
579 | 0.11695
580 | 0.11405
581 | 0.11634
582 | 0.11865
583 | 0.11598
584 | 0.11847
585 | 0.12105
586 | 0.11868
587 | 0.12137
588 | 0.12171
589 | 0.12467
590 | 0.12518
591 | 0.12333
592 | 0.12168
593 | 0.1257
594 | 0.12671
595 | 0.12418
596 | 0.12669
597 | 0.12375
598 | 0.12586
599 | 0.12774
600 | 0.12407
601 | 0.12267
602 | 0.12355
603 | 0.1238
604 | 0.1238
605 | 0.12326
606 | 0.12261
607 | 0.12189
608 | 0.12153
609 | 0.11905
610 | 0.11744
611 | 0.1207
612 | 0.11824
613 | 0.11844
614 | 0.11906
615 | 0.11577
616 | 0.11691
617 | 0.11808
618 | 0.11715
619 | 0.11393
620 | 0.11502
621 | 0.11384
622 | 0.11255
623 | 0.11108
624 | 0.11185
625 | 0.11022
626 | 0.10611
627 | 0.10898
628 | 0.1094
629 | 0.10976
630 | 0.11004
631 | 0.10786
632 | 0.10561
633 | 0.11049
634 | 0.11054
635 | 0.10812
636 | 0.11045
637 | 0.11031
638 | 0.11257
639 | 0.10757
640 | 0.1097
641 | 0.11184
642 | 0.11391
643 | 0.11119
644 | 0.11086
645 | 0.11519
646 | 0.11481
647 | 0.11675
648 | 0.12103
649 | 0.11832
650 | 0.12025
651 | 0.1245
652 | 0.12647
653 | 0.12616
654 | 0.12818
655 | 0.13024
656 | 0.13687
657 | 0.13678
658 | 0.13673
659 | 0.14358
660 | 0.14821
661 | 0.1484
662 | 0.15549
663 | 0.15811
664 | 0.1632
665 | 0.16604
666 | 0.16901
667 | 0.17671
668 | 0.17758
669 | 0.18555
670 | 0.18896
671 | 0.19727
672 | 0.20336
673 | 0.20717
674 | 0.21344
675 | 0.22227
676 | 0.22636
677 | 0.23051
678 | 0.23731
679 | 0.24905
680 | 0.25597
681 | 0.26043
682 | 0.26744
683 | 0.27704
684 | 0.28409
685 | 0.29378
686 | 0.3035
687 | 0.31046
688 | 0.32543
689 | 0.33239
690 | 0.33912
691 | 0.34847
692 | 0.36577
693 | 0.37491
694 | 0.38379
695 | 0.39518
696 | 0.40914
697 | 0.41741
698 | 0.43072
699 | 0.44107
700 | 0.45667
701 | 0.46902
702 | 0.48111
703 | 0.49552
704 | 0.51218
705 | 0.52305
706 | 0.53617
707 | 0.55416
708 | 0.56631
709 | 0.5811
710 | 0.59773
711 | 0.61649
712 | 0.62487
713 | 0.64344
714 | 0.66162
715 | 0.67993
716 | 0.6907
717 | 0.71164
718 | 0.73074
719 | 0.74567
720 | 0.76607
721 | 0.78275
722 | 0.80345
723 | 0.82087
724 | 0.83536
725 | 0.85229
726 | 0.87627
727 | 0.89379
728 | 0.91796
729 | 0.93621
730 | 0.95897
731 | 0.97565
732 | 0.99263
733 | 1.0163
734 | 1.0332
735 | 1.0593
736 | 1.0802
737 | 1.1044
738 | 1.1226
739 | 1.1453
740 | 1.171
741 | 1.1969
742 | 1.2208
743 | 1.2425
744 | 1.2568
745 | 1.2908
746 | 1.312
747 | 1.3386
748 | 1.3626
749 | 1.386
750 | 1.4069
751 | 1.4378
752 | 1.4622
753 | 1.4868
754 | 1.5101
755 | 1.5374
756 | 1.5638
757 | 1.5906
758 | 1.6208
759 | 1.6428
760 | 1.6756
761 | 1.6989
762 | 1.7286
763 | 1.755
764 | 1.7823
765 | 1.808
766 | 1.8397
767 | 1.8703
768 | 1.8979
769 | 1.9254
770 | 1.9513
771 | 1.9815
772 | 2.0109
773 | 2.0378
774 | 2.0723
775 | 2.1018
776 | 2.1302
777 | 2.1612
778 | 2.193
779 | 2.2183
780 | 2.2504
781 | 2.281
782 | 2.3091
783 | 2.3406
784 | 2.3742
785 | 2.4026
786 | 2.4342
787 | 2.4682
788 | 2.4991
789 | 2.5273
790 | 2.5614
791 | 2.5942
792 | 2.6281
793 | 2.6555
794 | 2.6894
795 | 2.7226
796 | 2.7555
797 | 2.7861
798 | 2.8195
799 | 2.8552
800 | 2.8845
801 | 2.9211
802 | 2.9536
803 | 2.991
804 | 3.0167
805 | 3.0488
806 | 3.0834
807 | 3.1186
808 | 3.1459
809 | 3.1774
810 | 3.2183
811 | 3.2483
812 | 3.2849
813 | 3.3216
814 | 3.3468
815 | 3.3831
816 | 3.4156
817 | 3.4502
818 | 3.4888
819 | 3.5194
820 | 3.5494
821 | 3.5891
822 | 3.6224
823 | 3.6536
824 | 3.6886
825 | 3.7237
826 | 3.7523
827 | 3.789
828 | 3.828
829 | 3.8586
830 | 3.8949
831 | 3.9301
832 | 3.9587
833 | 3.9952
834 | 4.0304
835 | 4.0655
836 | 4.0923
837 | 4.1336
838 | 4.1639
839 | 4.2002
840 | 4.237
841 | 4.2655
842 | 4.3017
843 | 4.3349
844 | 4.369
845 | 4.4041
846 | 4.4424
847 | 4.4768
848 | 4.5096
849 | 4.544
850 | 4.5762
851 | 4.6094
852 | 4.6428
853 | 4.6798
854 | 4.7164
855 | 4.7486
856 | 4.7821
857 | 4.8184
858 | 4.8503
859 | 4.8825
860 | 4.919
861 | 4.954
862 | 4.984
863 | 5.0218
864 | 5.0505
865 | 5.0848
866 | 5.1195
867 | 5.1526
868 | 5.1802
869 | 5.2189
870 | 5.2485
871 | 5.2835
872 | 5.3169
873 | 5.3517
874 | 5.3836
875 | 5.4163
876 | 5.4488
877 | 5.4809
878 | 5.5145
879 | 5.5477
880 | 5.5785
881 | 5.611
882 | 5.6442
883 | 5.6794
884 | 5.7116
885 | 5.7415
886 | 5.7742
887 | 5.8062
888 | 5.841
889 | 5.868
890 | 5.9009
891 | 5.9361
892 | 5.9645
893 | 5.9984
894 | 6.0296
895 | 6.0584
896 | 6.089
897 | 6.1216
898 | 6.1566
899 | 6.1829
900 | 6.2177
901 | 6.2449
902 | 6.278
903 | 6.3088
904 | 6.3369
905 | 6.3643
906 | 6.404
907 | 6.4312
908 | 6.4552
909 | 6.4894
910 | 6.5213
911 | 6.5464
912 | 6.5801
913 | 6.6068
914 | 6.6374
915 | 6.6703
916 | 6.6971
917 | 6.7291
918 | 6.7544
919 | 6.7822
920 | 6.8151
921 | 6.8449
922 | 6.8755
923 | 6.9001
924 | 6.9332
925 | 6.9602
926 | 6.9869
927 | 7.0121
928 | 7.0431
929 | 7.0685
930 | 7.0977
931 | 7.1263
932 | 7.1545
933 | 7.1815
934 | 7.2071
935 | 7.2378
936 | 7.2632
937 | 7.2907
938 | 7.3146
939 | 7.3445
940 | 7.3719
941 | 7.3966
942 | 7.4288
943 | 7.4504
944 | 7.477
945 | 7.5068
946 | 7.5237
947 | 7.5536
948 | 7.5833
949 | 7.6067
950 | 7.6341
951 | 7.6513
952 | 7.6823
953 | 7.7057
954 | 7.7329
955 | 7.7599
956 | 7.7797
957 | 7.7993
958 | 7.8292
959 | 7.856
960 | 7.8737
961 | 7.9005
962 | 7.9228
963 | 7.9478
964 | 7.9708
965 | 7.9925
966 | 8.0185
967 | 8.0403
968 | 8.07
969 | 8.0865
970 | 8.1111
971 | 8.1369
972 | 8.1582
973 | 8.1783
974 | 8.2053
975 | 8.2257
976 | 8.2502
977 | 8.2699
978 | 8.289
979 | 8.3102
980 | 8.3355
981 | 8.3567
982 | 8.3802
983 | 8.4016
984 | 8.4222
985 | 8.4469
986 | 8.4702
987 | 8.4887
988 | 8.507
989 | 8.528
990 | 8.5792
991 | 8.6029
992 | 8.623
993 | 8.6416
994 | 8.6642
995 | 8.6849
996 | 8.7029
997 | 8.7224
998 | 8.7434
999 | 8.7613
1000 | 8.7854
1001 | 8.7999
1002 | 8.8232
1003 | 8.8391
1004 | 8.8555
1005 | 8.8743
1006 | 8.8949
1007 | 8.9131
1008 | 8.9333
1009 | 8.9512
1010 | 8.9676
1011 | 8.9856
1012 | 9.005
1013 | 9.0242
1014 | 9.0393
1015 | 9.0557
1016 | 9.0749
1017 | 9.0906
1018 | 9.1085
1019 | 9.1244
1020 | 9.1415
1021 | 9.1566
1022 | 9.1724
1023 | 9.1887
1024 | 9.2035
1025 | 9.2215
1026 | 9.2367
1027 | 9.2526
1028 | 9.2687
1029 | 9.2826
1030 | 9.2991
1031 | 9.3182
1032 | 9.3315
1033 | 9.3435
1034 | 9.3597
1035 | 9.3755
1036 | 9.3921
1037 | 9.4078
1038 | 9.4184
1039 | 9.4328
1040 | 9.4453
1041 | 9.4595
1042 | 9.4756
1043 | 9.4884
1044 | 9.5045
1045 | 9.5177
1046 | 9.5307
1047 | 9.5405
1048 | 9.5576
1049 | 9.571
1050 | 9.5832
1051 | 9.5975
1052 | 9.6088
1053 | 9.6196
1054 | 9.632
1055 | 9.6455
1056 | 9.6572
1057 | 9.6706
1058 | 9.6802
1059 | 9.6951
1060 | 9.7069
1061 | 9.7177
1062 | 9.731
1063 | 9.7406
1064 | 9.7507
1065 | 9.7643
1066 | 9.777
1067 | 9.7854
1068 | 9.7986
1069 | 9.8074
1070 | 9.8208
1071 | 9.8325
1072 | 9.8445
1073 | 9.8537
1074 | 9.8628
1075 | 9.8707
1076 | 9.884
1077 | 9.8945
1078 | 9.9043
1079 | 9.9164
1080 | 9.9266
1081 | 9.9368
1082 | 9.9467
1083 | 9.9513
1084 | 9.9678
1085 | 9.9726
1086 | 9.9855
1087 | 9.995
1088 | 10.0007
1089 | 10.0121
1090 | 10.0199
1091 | 10.0293
1092 | 10.0367
1093 | 10.0477
1094 | 10.0554
1095 | 10.0629
1096 | 10.0745
1097 | 10.0806
1098 | 10.0881
1099 | 10.0984
1100 | 10.107
1101 | 10.1143
1102 | 10.1227
1103 | 10.1302
1104 | 10.1384
1105 | 10.1444
1106 | 10.1534
1107 | 10.1608
1108 | 10.1702
1109 | 10.1746
1110 | 10.1837
1111 | 10.19
1112 | 10.1986
1113 | 10.2016
1114 | 10.2103
1115 | 10.2201
1116 | 10.2255
1117 | 10.2298
1118 | 10.2363
1119 | 10.2441
1120 | 10.2505
1121 | 10.2583
1122 | 10.2642
1123 | 10.2683
1124 | 10.2787
1125 | 10.2808
1126 | 10.2855
1127 | 10.2935
1128 | 10.3002
1129 | 10.3058
1130 | 10.3125
1131 | 10.3182
1132 | 10.3235
1133 | 10.33
1134 | 10.3355
1135 | 10.3392
1136 | 10.343
1137 | 10.3484
1138 | 10.3507
1139 | 10.3595
1140 | 10.3637
1141 | 10.3685
1142 | 10.3742
1143 | 10.3748
1144 | 10.3802
1145 | 10.3847
1146 | 10.3902
1147 | 10.3958
1148 | 10.3981
1149 | 10.3998
1150 | 10.4082
1151 | 10.4128
1152 | 10.4143
1153 | 10.4162
1154 | 10.4198
1155 | 10.425
1156 | 10.429
1157 | 10.4329
1158 | 10.4343
1159 | 10.4395
1160 | 10.4407
1161 | 10.4447
1162 | 10.4484
1163 | 10.4489
1164 | 10.4527
1165 | 10.457
1166 | 10.459
1167 | 10.4634
1168 | 10.4644
1169 | 10.4664
1170 | 10.4721
1171 | 10.4721
1172 | 10.4748
1173 | 10.4741
1174 | 10.4774
1175 | 10.4814
1176 | 10.48
1177 | 10.484
1178 | 10.4863
1179 | 10.4851
1180 | 10.4912
1181 | 10.4938
1182 | 10.4914
1183 | 10.4958
1184 | 10.4943
1185 | 10.4987
1186 | 10.5
1187 | 10.5023
1188 | 10.5054
1189 | 10.5048
1190 | 10.5067
1191 | 10.5051
1192 | 10.5068
1193 | 10.5055
1194 | 10.5083
1195 | 10.5092
1196 | 10.5106
1197 | 10.5079
1198 | 10.5104
1199 | 10.5091
1200 | 10.5104