## Data
Wavelength, nm | Measurement | Curve Names: | 8°
320 | 62.045 | Min l: | 455
321 | 61.9147 | Max l: | 710
322 | 61.7382 | Avg. %: | 0.17102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
323 | 61.6384 | Max %: | 0.45375 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
324 | 61.3717
325 | 61.1847
326 | 60.9743
327 | 60.6838
328 | 60.403
329 | 60.0553
330 | 59.7494
331 | 59.3451
332 | 58.9215
333 | 58.5168
334 | 58.1633
335 | 57.61
336 | 57.0926
337 | 56.5882
338 | 55.9384
339 | 55.4087
340 | 54.7706
341 | 54.1509
342 | 53.5353
343 | 52.8145
344 | 52.0934
345 | 51.4738
346 | 50.682
347 | 49.9656
348 | 49.1363
349 | 48.3217
350 | 47.5251
351 | 46.6251
352 | 45.7563
353 | 44.8968
354 | 44.1702
355 | 43.2764
356 | 42.1867
357 | 41.1571
358 | 40.3303
359 | 39.3528
360 | 38.5105
361 | 37.4355
362 | 36.3913
363 | 35.5504
364 | 34.3682
365 | 33.4205
366 | 32.3457
367 | 31.2406
368 | 30.3943
369 | 29.3984
370 | 28.3528
371 | 27.3337
372 | 26.368
373 | 25.4453
374 | 24.4562
375 | 23.3488
376 | 22.1755
377 | 21.264
378 | 20.2987
379 | 19.4256
380 | 18.5261
381 | 17.6267
382 | 16.7799
383 | 16.0007
384 | 15.1973
385 | 14.4126
386 | 13.6142
387 | 12.8264
388 | 12.1365
389 | 11.3848
390 | 10.7526
391 | 10.0734
392 | 9.4669
393 | 8.8464
394 | 8.2771
395 | 7.7091
396 | 7.2033
397 | 6.6921
398 | 6.2207
399 | 5.7614
400 | 5.3207
401 | 4.9159
402 | 4.5297
403 | 4.1782
404 | 3.8116
405 | 3.4984
406 | 3.1897
407 | 2.9186
408 | 2.6548
409 | 2.4027
410 | 2.1577
411 | 1.9356
412 | 1.7385
413 | 1.5585
414 | 1.3957
415 | 1.227
416 | 1.0954
417 | 0.97714
418 | 0.85486
419 | 0.73752
420 | 0.64158
421 | 0.55874
422 | 0.47048
423 | 0.41038
424 | 0.34396
425 | 0.28821
426 | 0.22672
427 | 0.19152
428 | 0.15057
429 | 0.11878
430 | 0.095586
431 | 0.07304
432 | 0.050905
433 | 0.057986
434 | 0.043347
435 | 0.035978
436 | 0.021473
437 | 0.02844
438 | 0.035217
439 | 0.034851
440 | 0.034357
441 | 0.047363
442 | 0.046515
443 | 0.065092
444 | 0.08292
445 | 0.087288
446 | 0.10368
447 | 0.11326
448 | 0.12226
449 | 0.14242
450 | 0.15599
451 | 0.16362
452 | 0.18142
453 | 0.18815
454 | 0.20475
455 | 0.22611
456 | 0.23197
457 | 0.24329
458 | 0.25979
459 | 0.26762
460 | 0.27839
461 | 0.28522
462 | 0.29189
463 | 0.30702
464 | 0.31748
465 | 0.32388
466 | 0.33012
467 | 0.33612
468 | 0.34214
469 | 0.3522
470 | 0.35381
471 | 0.35555
472 | 0.35732
473 | 0.36281
474 | 0.36839
475 | 0.36597
476 | 0.36758
477 | 0.37285
478 | 0.37822
479 | 0.3721
480 | 0.37351
481 | 0.36752
482 | 0.36891
483 | 0.3778
484 | 0.37178
485 | 0.37679
486 | 0.37093
487 | 0.36517
488 | 0.36307
489 | 0.36096
490 | 0.35889
491 | 0.34982
492 | 0.35141
493 | 0.33899
494 | 0.3338
495 | 0.3355
496 | 0.32353
497 | 0.31842
498 | 0.30662
499 | 0.3086
500 | 0.30372
501 | 0.29564
502 | 0.29425
503 | 0.28302
504 | 0.27843
505 | 0.27069
506 | 0.26297
507 | 0.2587
508 | 0.25767
509 | 0.247
510 | 0.24606
511 | 0.24199
512 | 0.23154
513 | 0.22762
514 | 0.22056
515 | 0.21352
516 | 0.21293
517 | 0.2061
518 | 0.20246
519 | 0.20203
520 | 0.19536
521 | 0.19189
522 | 0.18535
523 | 0.18204
524 | 0.17885
525 | 0.1726
526 | 0.16956
527 | 0.16995
528 | 0.16761
529 | 0.16155
530 | 0.15485
531 | 0.15118
532 | 0.14747
533 | 0.14664
534 | 0.14256
535 | 0.14432
536 | 0.14267
537 | 0.14075
538 | 0.13843
539 | 0.13306
540 | 0.13084
541 | 0.13444
542 | 0.12738
543 | 0.12671
544 | 0.12947
545 | 0.12462
546 | 0.12567
547 | 0.12718
548 | 0.12592
549 | 0.12187
550 | 0.11713
551 | 0.1194
552 | 0.12178
553 | 0.11584
554 | 0.11839
555 | 0.11537
556 | 0.11801
557 | 0.11221
558 | 0.11762
559 | 0.11179
560 | 0.11434
561 | 0.114
562 | 0.1164
563 | 0.11317
564 | 0.10996
565 | 0.10942
566 | 0.11157
567 | 0.10824
568 | 0.11032
569 | 0.11229
570 | 0.10893
571 | 0.11087
572 | 0.10757
573 | 0.10688
574 | 0.10626
575 | 0.10562
576 | 0.10505
577 | 0.1071
578 | 0.10409
579 | 0.1062
580 | 0.10333
581 | 0.10055
582 | 0.10542
583 | 0.10277
584 | 0.097728
585 | 0.10277
586 | 0.097858
587 | 0.098037
588 | 0.10081
589 | 0.093541
590 | 0.096457
591 | 0.094465
592 | 0.095268
593 | 0.091134
594 | 0.089141
595 | 0.091779
596 | 0.086428
597 | 0.091427
598 | 0.085841
599 | 0.085298
600 | 0.084581
601 | 0.083527
602 | 0.082399
603 | 0.078443
604 | 0.076855
605 | 0.075036
606 | 0.073265
607 | 0.071459
608 | 0.074302
609 | 0.070773
610 | 0.069843
611 | 0.065116
612 | 0.064972
613 | 0.063016
614 | 0.061269
615 | 0.063943
616 | 0.060276
617 | 0.056538
618 | 0.059356
619 | 0.055552
620 | 0.05609
621 | 0.052089
622 | 0.052549
623 | 0.05293
624 | 0.04636
625 | 0.048982
626 | 0.049258
627 | 0.047121
628 | 0.044953
629 | 0.045099
630 | 0.045216
631 | 0.042919
632 | 0.042988
633 | 0.043018
634 | 0.040651
635 | 0.040644
636 | 0.038231
637 | 0.038188
638 | 0.038132
639 | 0.038056
640 | 0.040346
641 | 0.037887
642 | 0.03542
643 | 0.035317
644 | 0.039902
645 | 0.037435
646 | 0.039658
647 | 0.039513
648 | 0.041695
649 | 0.041556
650 | 0.046021
651 | 0.045886
652 | 0.048045
653 | 0.047922
654 | 0.047809
655 | 0.050003
656 | 0.052191
657 | 0.056661
658 | 0.054378
659 | 0.061156
660 | 0.061196
661 | 0.065789
662 | 0.068157
663 | 0.072855
664 | 0.073043
665 | 0.077863
666 | 0.07815
667 | 0.085411
668 | 0.08814
669 | 0.090909
670 | 0.09845
671 | 0.10377
672 | 0.1092
673 | 0.10994
674 | 0.11789
675 | 0.1236
676 | 0.12453
677 | 0.13282
678 | 0.13881
679 | 0.1448
680 | 0.1509
681 | 0.15709
682 | 0.16586
683 | 0.17208
684 | 0.18103
685 | 0.18742
686 | 0.19644
687 | 0.20281
688 | 0.21187
689 | 0.22086
690 | 0.22983
691 | 0.23612
692 | 0.2449
693 | 0.25639
694 | 0.26231
695 | 0.2736
696 | 0.28743
697 | 0.29834
698 | 0.30643
699 | 0.31686
700 | 0.32994
701 | 0.33992
702 | 0.35242
703 | 0.36458
704 | 0.37377
705 | 0.38802
706 | 0.40178
707 | 0.41264
708 | 0.42592
709 | 0.43867
710 | 0.45375
711 | 0.46591
712 | 0.48294
713 | 0.49735
714 | 0.5164
715 | 0.53043
716 | 0.53964
717 | 0.55637
718 | 0.57324
719 | 0.58828
720 | 0.60632
721 | 0.62262
722 | 0.6401
723 | 0.6565
724 | 0.672
725 | 0.69181
726 | 0.7083
727 | 0.72278
728 | 0.7446
729 | 0.75933
730 | 0.77954
731 | 0.79637
732 | 0.80951
733 | 0.83464
734 | 0.84746
735 | 0.87648
736 | 0.89244
737 | 0.91626
738 | 0.93073
739 | 0.95218
740 | 0.97019
741 | 0.99578
742 | 1.0199
743 | 1.0295
744 | 1.0598
745 | 1.081
746 | 1.1021
747 | 1.1274
748 | 1.1482
749 | 1.1684
750 | 1.1903
751 | 1.2132
752 | 1.239
753 | 1.2635
754 | 1.285
755 | 1.3118
756 | 1.3366
757 | 1.3593
758 | 1.3872
759 | 1.4085
760 | 1.4334
761 | 1.4585
762 | 1.4843
763 | 1.5147
764 | 1.5357
765 | 1.5613
766 | 1.5889
767 | 1.6139
768 | 1.6415
769 | 1.6688
770 | 1.6896
771 | 1.7193
772 | 1.7465
773 | 1.77
774 | 1.8021
775 | 1.8258
776 | 1.8554
777 | 1.8774
778 | 1.9129
779 | 1.9391
780 | 1.9689
781 | 1.9973
782 | 2.023
783 | 2.0496
784 | 2.0777
785 | 2.1131
786 | 2.139
787 | 2.1683
788 | 2.1937
789 | 2.2295
790 | 2.2584
791 | 2.2835
792 | 2.3152
793 | 2.3475
794 | 2.3787
795 | 2.4069
796 | 2.4426
797 | 2.4609
798 | 2.4984
799 | 2.5228
800 | 2.5576
801 | 2.5915
802 | 2.6158
803 | 2.6526
804 | 2.6765
805 | 2.7129
806 | 2.7397
807 | 2.7798
808 | 2.8065
809 | 2.8358
810 | 2.8682
811 | 2.8976
812 | 2.9329
813 | 2.9612
814 | 2.9967
815 | 3.0241
816 | 3.0591
817 | 3.0864
818 | 3.1193
819 | 3.1488
820 | 3.1857
821 | 3.2177
822 | 3.2464
823 | 3.2809
824 | 3.3111
825 | 3.3414
826 | 3.3739
827 | 3.4065
828 | 3.4375
829 | 3.475
830 | 3.5018
831 | 3.5373
832 | 3.5655
833 | 3.5993
834 | 3.6356
835 | 3.6643
836 | 3.695
837 | 3.7276
838 | 3.77
839 | 3.7932
840 | 3.8251
841 | 3.8611
842 | 3.895
843 | 3.9226
844 | 3.9581
845 | 3.9921
846 | 4.0216
847 | 4.0559
848 | 4.0883
849 | 4.1202
850 | 4.1475
851 | 4.184
852 | 4.2191
853 | 4.2488
854 | 4.2851
855 | 4.3149
856 | 4.349
857 | 4.3774
858 | 4.415
859 | 4.443
860 | 4.4746
861 | 4.5072
862 | 4.5384
863 | 4.57
864 | 4.6042
865 | 4.6376
866 | 4.6684
867 | 4.6931
868 | 4.7296
869 | 4.7624
870 | 4.7936
871 | 4.8224
872 | 4.8569
873 | 4.8875
874 | 4.9183
875 | 4.9471
876 | 4.9842
877 | 5.0159
878 | 5.0461
879 | 5.0765
880 | 5.1097
881 | 5.1384
882 | 5.1711
883 | 5.1985
884 | 5.236
885 | 5.264
886 | 5.292
887 | 5.3224
888 | 5.3566
889 | 5.3874
890 | 5.4175
891 | 5.4481
892 | 5.4809
893 | 5.5095
894 | 5.5388
895 | 5.5708
896 | 5.6014
897 | 5.6283
898 | 5.6608
899 | 5.69
900 | 5.7185