## Data
nm | %R | Curve Names: | 8°
900 | 7.7869 | Min l: | 455
899 | 7.7613 | Max l: | 710
898 | 7.6718 | Avg. %: | 0.24293 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
897 | 7.7007 | Max %: | 0.8289 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
896 | 7.6324
895 | 7.5517
894 | 7.6021
893 | 7.568
892 | 7.4189
891 | 7.384
890 | 7.3223
889 | 7.4034
888 | 7.3703
887 | 7.3316
886 | 7.2938
885 | 7.2521
884 | 7.214
883 | 7.176
882 | 7.1403
881 | 7.1057
880 | 7.0655
879 | 7.0258
878 | 6.9888
877 | 6.9525
876 | 6.9101
875 | 6.8748
874 | 6.8314
873 | 6.7978
872 | 6.7526
871 | 6.7148
870 | 6.6809
869 | 6.6384
868 | 6.6005
867 | 6.5598
866 | 6.519
865 | 6.4857
864 | 6.4424
863 | 6.399
862 | 6.3578
861 | 6.3236
860 | 6.2809
859 | 6.2403
858 | 6.1972
857 | 6.1608
856 | 6.1239
855 | 6.0786
854 | 6.0373
853 | 5.9972
852 | 5.958
851 | 5.9173
850 | 5.876
849 | 5.8341
848 | 5.7944
847 | 5.7586
846 | 5.7174
845 | 5.673
844 | 5.6291
843 | 5.5923
842 | 5.5466
841 | 5.5039
840 | 5.4655
839 | 5.4239
838 | 5.3781
837 | 5.3383
836 | 5.3016
835 | 5.2586
834 | 5.2193
833 | 5.1785
832 | 5.1316
831 | 5.0918
830 | 5.05
829 | 5.0068
828 | 4.9657
827 | 4.9247
826 | 4.8846
825 | 4.8433
824 | 4.8
823 | 4.7563
822 | 4.7097
821 | 4.6757
820 | 4.6353
819 | 4.5931
818 | 4.5512
817 | 4.51
816 | 4.4709
815 | 4.4276
814 | 4.3884
813 | 4.3437
812 | 4.3034
811 | 4.2581
810 | 4.2189
809 | 4.1788
808 | 4.1372
807 | 4.0947
806 | 4.0525
805 | 4.0125
804 | 3.9721
803 | 3.9297
802 | 3.8903
801 | 3.8472
800 | 3.8085
799 | 3.7672
798 | 3.7266
797 | 3.6845
796 | 3.6447
795 | 3.6045
794 | 3.5637
793 | 3.5211
792 | 3.4833
791 | 3.443
790 | 3.404
789 | 3.3634
788 | 3.3237
787 | 3.2833
786 | 3.2442
785 | 3.2071
784 | 3.1656
783 | 3.1242
782 | 3.088
781 | 3.0479
780 | 3.0083
779 | 2.9699
778 | 2.9337
777 | 2.8967
776 | 2.8559
775 | 2.8162
774 | 2.7805
773 | 2.7431
772 | 2.7061
771 | 2.6679
770 | 2.6296
769 | 2.5952
768 | 2.5574
767 | 2.5226
766 | 2.4835
765 | 2.4465
764 | 2.4124
763 | 2.3765
762 | 2.3393
761 | 2.3017
760 | 2.2664
759 | 2.2311
758 | 2.1982
757 | 2.1634
756 | 2.1286
755 | 2.0956
754 | 2.0603
753 | 2.0272
752 | 1.9929
751 | 1.9602
750 | 1.9277
749 | 1.8952
748 | 1.8626
747 | 1.8301
746 | 1.7978
745 | 1.7651
744 | 1.7332
743 | 1.7027
742 | 1.6722
741 | 1.6403
740 | 1.6092
739 | 1.5795
738 | 1.5491
737 | 1.5181
736 | 1.4892
735 | 1.4601
734 | 1.4315
733 | 1.4037
732 | 1.3748
731 | 1.3466
730 | 1.3184
729 | 1.29
728 | 1.2642
727 | 1.2383
726 | 1.2114
725 | 1.1848
724 | 1.1588
723 | 1.1341
722 | 1.1088
721 | 1.0836
720 | 1.0591
719 | 1.0333
718 | 1.0095
717 | 0.98755
716 | 0.96387
715 | 0.93965
714 | 0.91621
713 | 0.89387
712 | 0.87148
711 | 0.84998
710 | 0.8289
709 | 0.80825
708 | 0.78778
707 | 0.76662
706 | 0.74636
705 | 0.72592
704 | 0.70632
703 | 0.68734
702 | 0.66951
701 | 0.65119
700 | 0.63287
699 | 0.61559
698 | 0.59808
697 | 0.58068
696 | 0.56356
695 | 0.54682
694 | 0.5309
693 | 0.51513
692 | 0.49953
691 | 0.48465
690 | 0.46976
689 | 0.4556
688 | 0.44138
687 | 0.42743
686 | 0.41417
685 | 0.40109
684 | 0.38871
683 | 0.37622
682 | 0.36326
681 | 0.3516
680 | 0.34075
679 | 0.32922
678 | 0.3185
677 | 0.30818
676 | 0.29786
675 | 0.28841
674 | 0.27892
673 | 0.26946
672 | 0.25995
671 | 0.25164
670 | 0.24394
669 | 0.23542
668 | 0.22823
667 | 0.22035
666 | 0.21357
665 | 0.20695
664 | 0.19907
663 | 0.19371
662 | 0.18782
661 | 0.18221
660 | 0.17668
659 | 0.17143
658 | 0.16692
657 | 0.16182
656 | 0.15884
655 | 0.15411
654 | 0.1497
653 | 0.14614
652 | 0.14308
651 | 0.13929
650 | 0.13691
649 | 0.13448
648 | 0.1325
647 | 0.1302
646 | 0.12824
645 | 0.12688
644 | 0.12526
643 | 0.12335
642 | 0.12263
641 | 0.1211
640 | 0.12136
639 | 0.12014
638 | 0.11998
637 | 0.11997
636 | 0.11993
635 | 0.12007
634 | 0.12071
633 | 0.12061
632 | 0.12174
631 | 0.12249
630 | 0.1234
629 | 0.12476
628 | 0.1258
627 | 0.12745
626 | 0.1289
625 | 0.13053
624 | 0.13159
623 | 0.1337
622 | 0.13625
621 | 0.13745
620 | 0.13941
619 | 0.14183
618 | 0.14449
617 | 0.14605
616 | 0.14852
615 | 0.15074
614 | 0.15341
613 | 0.15669
612 | 0.15845
611 | 0.16102
610 | 0.1639
609 | 0.16632
608 | 0.16935
607 | 0.1716
606 | 0.17527
605 | 0.1776
604 | 0.18037
603 | 0.18298
602 | 0.18549
601 | 0.18904
600 | 0.19133
599 | 0.19425
598 | 0.19675
597 | 0.19925
596 | 0.20154
595 | 0.20484
594 | 0.20658
593 | 0.20961
592 | 0.21123
591 | 0.21342
590 | 0.21619
589 | 0.21844
588 | 0.22118
587 | 0.22295
586 | 0.22461
585 | 0.22714
584 | 0.22826
583 | 0.23065
582 | 0.23273
581 | 0.23384
580 | 0.23588
579 | 0.23806
578 | 0.23958
577 | 0.24074
576 | 0.24149
575 | 0.24291
574 | 0.24402
573 | 0.24496
572 | 0.24574
571 | 0.2461
570 | 0.24716
569 | 0.24773
568 | 0.24842
567 | 0.24821
566 | 0.24846
565 | 0.24908
564 | 0.25038
563 | 0.24859
562 | 0.24953
561 | 0.24998
560 | 0.24976
559 | 0.24931
558 | 0.24822
557 | 0.2481
556 | 0.24818
555 | 0.24691
554 | 0.24627
553 | 0.24556
552 | 0.24495
551 | 0.24418
550 | 0.24344
549 | 0.24249
548 | 0.24139
547 | 0.24088
546 | 0.23926
545 | 0.23807
544 | 0.23634
543 | 0.23558
542 | 0.23379
541 | 0.23318
540 | 0.23148
539 | 0.2301
538 | 0.22958
537 | 0.22763
536 | 0.22684
535 | 0.22461
534 | 0.22319
533 | 0.22194
532 | 0.22108
531 | 0.21914
530 | 0.21813
529 | 0.21709
528 | 0.21598
527 | 0.21527
526 | 0.21453
525 | 0.21316
524 | 0.21131
523 | 0.21094
522 | 0.21003
521 | 0.20873
520 | 0.20812
519 | 0.2065
518 | 0.20599
517 | 0.20546
516 | 0.20476
515 | 0.20426
514 | 0.20361
513 | 0.20314
512 | 0.20266
511 | 0.20277
510 | 0.20237
509 | 0.20212
508 | 0.20193
507 | 0.20201
506 | 0.20282
505 | 0.20326
504 | 0.20395
503 | 0.20478
502 | 0.20321
501 | 0.20466
500 | 0.2033
499 | 0.20532
498 | 0.20309
497 | 0.20426
496 | 0.20604
495 | 0.20764
494 | 0.20802
493 | 0.20704
492 | 0.20592
491 | 0.20791
490 | 0.21036
489 | 0.20929
488 | 0.21018
487 | 0.21079
486 | 0.20976
485 | 0.21085
484 | 0.21083
483 | 0.2111
482 | 0.21262
481 | 0.21109
480 | 0.21007
479 | 0.21078
478 | 0.20817
477 | 0.20863
476 | 0.20739
475 | 0.20655
474 | 0.20486
473 | 0.20218
472 | 0.20175
471 | 0.20104
470 | 0.19702
469 | 0.1948
468 | 0.19204
467 | 0.18845
466 | 0.18585
465 | 0.18389
464 | 0.17826
463 | 0.1735
462 | 0.16929
461 | 0.1661
460 | 0.16298
459 | 0.15935
458 | 0.15472
457 | 0.149
456 | 0.14344
455 | 0.13844
454 | 0.1344
453 | 0.12798
452 | 0.12243
451 | 0.1182
450 | 0.1115
449 | 0.10837
448 | 0.1059
447 | 0.10145
446 | 0.09764
445 | 0.09637
444 | 0.093584
443 | 0.094249
442 | 0.095576
441 | 0.092694
440 | 0.095503
439 | 0.097665
438 | 0.10284
437 | 0.11037
436 | 0.11732
435 | 0.12886
434 | 0.14162
433 | 0.15815
432 | 0.17404
431 | 0.19285
430 | 0.22131
429 | 0.24698
428 | 0.27504
427 | 0.30911
426 | 0.34892
425 | 0.39362
424 | 0.44148
423 | 0.49454
422 | 0.5558
421 | 0.62002
420 | 0.69218
419 | 0.76883
418 | 0.85449
417 | 0.95279
416 | 1.0512
415 | 1.1622
414 | 1.2844
413 | 1.4122
412 | 1.5515
411 | 1.6988
410 | 1.8575
409 | 2.0301
408 | 2.2108
407 | 2.4095
406 | 2.6205
405 | 2.841
404 | 3.076
403 | 3.3246
402 | 3.5855
401 | 3.8638
400 | 4.1582
399 | 4.47
398 | 4.7978
397 | 5.1412
396 | 5.4994
395 | 5.8743
394 | 6.2694
393 | 6.6785
392 | 7.1023
391 | 7.5496
390 | 8.0139
389 | 8.4938
388 | 8.9944
387 | 9.5168
386 | 10.0527
385 | 10.6046
384 | 11.169
383 | 11.7494
382 | 12.3525
381 | 12.9796
380 | 13.6012
379 | 14.2493
378 | 15.084
377 | 15.8967
376 | 16.5447
375 | 17.1883
374 | 17.8596
373 | 18.5967
372 | 19.3183
371 | 20.0236
370 | 20.7636
369 | 21.5091
368 | 22.2631
367 | 23.0127
366 | 23.7518
365 | 24.5248
364 | 25.2808
363 | 26.038
362 | 26.8115
361 | 27.5548
360 | 28.3117
359 | 29.0533
358 | 29.7704
357 | 30.5
356 | 31.2673
355 | 32.0031
354 | 32.6909
353 | 33.3864
352 | 34.0658
351 | 34.7186
350 | 35.3626
349 | 36.0027
348 | 36.6293
347 | 37.2397
346 | 37.8041
345 | 38.3909
344 | 38.9549
343 | 39.4481
342 | 39.9613
341 | 40.4452
340 | 40.8964
339 | 41.3175
338 | 41.7243
337 | 42.0946
336 | 42.4446
335 | 42.7633
334 | 43.0361
333 | 43.2738
332 | 43.5173
331 | 43.7467
330 | 43.8829
329 | 44.0134
328 | 44.1432
327 | 44.2059
326 | 44.1671
325 | 44.1203
324 | 44.12
323 | 44.0444
322 | 43.9617
321 | 43.8282
320 | 43.5923